実 施 設 計 業 務 委 託 仕 様 書

１．委託業務の名称	町立小中学校屋内運動場空調設備工事 実施設計業務

２．工 事 場 所	・穴水小学校　　  　  ：穴水町字大町ロの165の1

・向洋小学校　     　 ：穴水町字比良イの24

・穴水中学校　        ：穴水町字大町ヌの201

３．履 行 期 限	令和8年3 月31 日

４．工	種	・新築	・増築	・改築

・その他（ 空調設備新設 ）

５．構 造 ・ 規 模	・穴水小学校体育館

RC 造　　地上２階　　延べ床面積　1,364㎡

・向洋小学校体育館

RC造　　地上　２階	延べ面積　　908㎡

・穴水中学校体育館

RC造　　地上　２階　延べ面積　　1,300㎡

６．主　要　用　途　　　　体育館

７．業 務	概 要	・空調設備新設に係る設計業務委託 一式

- 実施設計業務の内容業務内容は別表２に掲げるものとする。

９.設計業務の方針

（１）基本設計及び別表１の計画概要書の内容に基づき、工事実施に必要な詳細な設計図書、工事費内訳明細書 及び必要な図書を作成する。業務にあたっては、次の点に留意するとともに、建築基準法並びに関係法令に適合した内容のものとすること。

ア 安全性には十分配慮すること。

イ 設備は、国交省「建築設備設計基準」（令和年版）に基づき設計すること。材料及び仕上等の選定にあたっては堅ごうなものとし、将来の保守点検等を考慮すること。

ウ 工事予算に合せて設計すること。また、数量内訳明細書も併せて作成すること。（数量の算出については、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事積算基準」「公共建築工事積算基準等資料」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事積算基準の解説」、建築工事建築数量積算研究会制定「建築数量積算基準・同解説」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築設備数量積算基準・同解説」による。）

エ 仕様書の作成については、一般仕様書は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」を用い、工事仕様書は発注者から指示する建築工事仕様書（建築工事、解体工事、改修工事、電気設備、機械設備）、鉄筋コンクリート構造配筋標準図及び鉄骨構造標準図を併せて添付すること。

（２）計画は、目的の要件を備えるとともに合法的なものとし、工事場所、施工期間及び施工時期等も考慮し適当な構造、仕上を選定すると同時に、工事費に対して適正な設計でなければならない。

（３）設へ計の万向洋全を期すること。特に各工事間の取り合いについて協議を行い、重複、脱落をなくすこと。

（４）次の事項に留意した設計とすること

ア コスト縮減を講じた設計とすること。

イ 省エネルギー設備など、環境負荷の低減対策に配慮した設計とすることとし、改修工事の設計においても十分配慮すること。

ウ 既設建物を改修・解体する場合には、当該建築物における吹付アスベスト及びアスベスト成形品、並びに、フロンガス及びＰＣＢの有無の調査を行い、処理・処分方法については、発注者の担当職員と協議し、設計すること。

（５）貸与資料等は紛失、汚損しないように取り扱うものとし、これを公表、貸与、又は複製してはならない。また、業務が終了したときには速やかに返却するものとする。

（６）建築基準法、消防法、建築物省エネ法等関係法令の適用について、諸官庁との協議を行い、議事録を提出すること。

- 設計図の作成要領

（１）一般事項

ア 図面作成の原則は、出来得る限り重複表現を避けるが、不明な箇所のないよう注意すること。

イ 設計に先立ち、形態、主要材料及び構造等の基本事項を決める場合は、あらかじめ、発注者の担当職員の承認を得ること。

ウ 建築の設備包含設計委託等の場合で、設備設計・構造設計を再委託（業務再委託承認を受けたもの）した時は、関係する原図（再委託したものが分離発注となる場合は表紙のみ）に下記による枠板印を押し、受注者は記名すること。

| 設 備 設 計 |  |  | 構 造 設 計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会社名 |  |  | 会社名 |  |
| 電気担当者 |  |  | 担当者 |  |
| 機械担当者 |  |  |  |  |

エ	設計図の表紙に以下《（ａ）》の監修欄を書込むこと。

（表紙の書き込み位置 凡例）

（図 面 リ ス ト）

(ａ)

（工	事	名）

| （ａ） 「表紙」の監修欄 | 監 修 穴水町教育委員会 |
| --- | --- |

オ 図面は、Ａ３（又はＡ１）版を基本に発注者の担当職員と協議して決定し、図面タイトルは、右下隅とすること。カ 各部詳細図は各箇所、寸法及び取付付属金物まで明記のこと。

キ 図面の作成はＣＡＤを原則とし、以下による他、（２）による。

（ア）Ａ３（又はＡ１）版を基本に発注者の担当職員と協議して決定する

（イ）Ａ３（又はＡ１）版における縮尺を明記する

（ウ）特記事項・寸法の最小フォントサイズは10pt 程度とする

（２）ＣＡＤによる設計要領

ア ＣＡＤ図面データ利用目的

ＣＡＤ図面データは本施設の建築、修繕、維持管理の目的のため利用される。イ 目的外利用禁止

発注者及び受注者は、ＣＡＤ図面データを上記アの目的以外に使用することはできない。ウ データの提供

受注者は本委託業務に関するＣＡＤ図面データが、既に市にある場合は提供を求めることができる。エ データの修正

発注者は上記アの目的のために、ＣＡＤ図面データに修正を加えることができる。オ データの仕様

（ア）メディア	ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒとする。

（イ）データの形式	ＰＤＦ形式、ＪＷＷ（ＳＸＦ）形式及びオリジナル形式を提出する。

（ウ）ファイル名	別紙の通り

（エ）書込寸法の制限	書込寸法（寸法数値のみの書換え）は行わない。

※その他、「建築設計業務等電子納品特記仕様書」で定める基準・要領による。

（３）建築設計図の作成要領ア 一 般 図

（ア） 表紙及び図面目次	（必要に応じ、別葉とする。）

（イ） 付近見取図	適 宜

（ウ） 配 置 図	１／２００～１／５００

ア）敷地に接する道路巾員、隣地建物の敷地境界との距離及び設計建物と敷地周囲との寸法を記入すること。イ）建物の配置は、平面図の図面方向にならない方位は、Ｎ、Ｓ軸に対する角度を記入すること。

| （エ） | 面積算定図 | 適 宜 ※算定の根拠を図示すること。 |
| --- | --- | --- |
| （オ） | 工事仕様書 | 発注者から指示する特記仕様のほか適宜追加記入すること。 |
| （カ） | 各種標準図 | 発注者から指示するものを適用すること。 |
| （キ） | 平 面 図 | １／１００（ただし、建物の一辺の長さが７０ｍ程度以上の時は、発注者の担当職員 |
|  |  | の指示により１／２００とするも可。） |

ア）通芯の設定	ｘ方向通りはアルファベット、ｙ方向通りはアラビア数字で表わすこと。 Ｙ方向

Ｂ

Ａ

１	２	３

Ｘ方向	（参考図:平面図と通芯の設計）

イ）壁、開口部等の位置は、すべて通芯からの寸法により表示すること。

ウ）構造体の種類が多岐にわたる時は、コンクリート、コンクリートブロック、木造等それぞれ明瞭に区別できる表現とし、構造厚を記入、木造の場合は間柱まで記入すること。

エ）各室は、ＧＬ（またはＦＬ）からの床高を明示すること。

（ク）仕 上 表

（ケ）立 面 図	スケールは、平面図に準ずること。外周全面について作成し、仕上を記入すること。

（コ）断 面 図	スケールは、平面図に準ずること。

ア）原則として２面とするが、複雑多様な断面を有する場合は、発注者の担当職員の指示により追加するものとする。

イ）階高（床仕上面による。ただし、最上階はスラブコンクリート上端まで）ウ）天井高、基礎の深さ及び建物最高の高さを記入すること。

（サ）矩 計 図	１／３０～１／４０

窓廻り、出入口枠廻り、天井と壁のおさまり及びカウンター等の細部詳細は、１／１０以上のスケールにて明記すること。

（シ）キープラン	１／２００（詳細図 建具表用）

キープランには建具番号を、扉の場合は開き勝手を示し、各室名の下にその室の詳細図の図面番号を記入するものとする。

（ス）図面の寸法	各部詳細図１／２０～１／３０、平面詳細図１／３０、断面詳細図１／３０、展開図 １／５０～１／１００、天井伏図１／１００、天井詳細図１／３０。

ア）部屋ごとに平面詳細図、展開図をなるべく１枚の図面にまとめる。イ）階段、ＷＣ、台所、玄関及び浴室等は、断面詳細図をつけること。

ウ）平面詳細図は、各部の仕上及び天井高を書き入れるほか、設備機器類フロアダクト及びフロアボックス等の位置を検討して計画し、必要に応じそれらを明示すること。

エ）展開図は、壁付照明器具、コンセント、タンブラスイッチ、消火栓、分電盤、吹出口、吸込口及びラジエーター等の位置を検討して計画し、必要に応じそれらを明示すること。

オ）天井詳細図は、各材料による天井割付けを行ない、照明器具、スピーカー、換気扇、スポット感知器、天井改め口及び吹出口等の位置を検討して計画し、必要に応じそれらを明記すること。

カ）主要部詳細は、１／１０～１／１とすること。

（セ）建具図及び家具図	１／５０

ア）寸法、数量、材種及び塗装を明記すること。

イ）木製、スチール、アルミ共枠見込、枠見付及びグリル寸法を表示し、付属金物並びにガラスの種類、数量、仕上、寸法を記入すること。

ウ）各ディテール詳細図、取付金物、釘、ビス等も記入すること。

（ソ） 指定仮設はすべて図示すること。

（タ） 改修工事にあっては、改修前後を対比しやすいようにとりまとめること。

イ 機械設備の設計

（ア）表紙及び図面目次	（必要に応じ、別葉とする）

（イ）見 取 図	適 宜

（ウ）屋外配管図	１／２００～１／６００

ア）敷地内外の配管を明示し、特に屋外排水管にあっては、排水管、縦断管にてそのＧＬからの深さを明記すること。

イ）敷地の高低差のあるときは、等高線を記入すること。排水桝は、１／１０のスケールで詳細を示すこと。

（エ）配 管 図	１／１００～１／２００

機械室及び便所等配管で複雑な箇所は、１／２０～１／５０の配管詳細を附して補足すること。

（オ）配管ピットは工事及びメンテナンスが可能な大きさとし、幅及び高さは有効で１，４００㎜程度を標準とする。

（カ）機器詳細図	１／２０～１／５０架台及び基礎詳細を併記すること。

（キ）系 統 図	適 宜

断面図にて表示し階高を記入すること。

（ク）使用機器及び衛生器具一覧表

配置場所、数量、仕様及び付属品の明細まで表示すること。

（ケ）そ の 他

ア）給排水量、給湯量、冷暖房負荷及び風量にかかる機器選定計算書、管径計算書並びにポンプ容量計算書を提出すること。

イ）機械設備設計の主旨等を含む機械設備概要書を提出すること。

ウ 空調計算

計算は、建築設備設計基準に基づくこと。空調負荷計算が計算機による場合は、データ（プログラム概要書の写し共）を提出すること。

11.業務の処理

（１）受注者は、発注者の担当職員の指示に従い業務に必要な調査を行ない関係法令に基づいて資料を作成すること。関係法令の確認については、国交省「工事監理指針（令和４年版）」を参考に作成し、提出すること。

（２）受注者は、業務の進捗状況及び、業務区分ごとに発注者の担当職員に中間報告をして、その監修を受けること。

（３）受注者は、業務の詳細及び当該工事の範囲について、発注者の担当職員と連絡をとり、十分打合せの上、業務の目的を達成しなければならない。

（４）発注者は、敷地測量図、地盤地耐力試験結果報告書及びその他業務に必要な資料を受注者に提供すること。

（５）受注者は、設備機器の年間維持管理概算費を計算し提出すること。

（６）受注者は、発注者の担当職員の指示に従い、工事発注区分及び工事発注時期に応じた設計図、内訳書等を作成すること。

（７）受注者は、下記の業務について協力すること。

工事発注年度が本業務年度と異なる場合の、単価入替（見積り再徴収）、設計図の見直し（現場状況が変化した場合）等

12.業務内容の疑義

受注者は、業務の内容に疑義が生じたときは、すみやかに、発注者の担当職員の指示を受けなければならない。

13.許認可手続

受注者は、発注者が行なう計画通知、又は確認申請、許可申請、その他認可等、関係法律等に基づく必要な資料の作成及び手続きをしなければならない。なお、受注者が複数の場合の申請書等のとりまとめ方については発注者の担当職員の指示による。

14.業務の完了

受注者は業務が完了したときは、遅滞なく下記及び別表2 に掲げる設計図書等を提出しなければならない。

（１）実施設計図	製本（原図Ａ４版）	各施設（武道館・スポーツセンター）２部 計４部 ＰＤＦデータ（原図サイズ）

ＪＷＷ（ＳＸＦ）及びオリジナルデータ（原図サイズ）

（２）工事費及び根拠	設計内訳書（直接工事費）（ＲＩＢＣデータ）

数量・単価根拠書（見積書等含む）	各施設１部 計２部

| （３）設備設計各種計算書 | 各施設１部 | 計２部 |
| --- | --- | --- |
| （４）設備機器維持管理費計算書 | 各施設１部 | 計２部 |
| （５）電気設備・機械設備概要書 | 各施設１部 | 計２部 |

15.手続書類の提出

（１）受注者は、業務を着手するときは着手届とともに次の手続書類を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。

ア 着 手 届	１部イ 業務工程表	１部ウ 主任設計者届	１部

（２）業務を完了したときは、業務完了報告書を提出し、完了検査を受けることとする。又合格通知を受けたときは遅滞なく業務引渡書及び請求書を提出する。

| ア | 業務完了報告書 | １部 |
| --- | --- | --- |
| イ | 業務引渡書 | １部 |
| ウ | 請 求 書 | １部 |

16.その他特記事項

（１） 業務計画書を作成し、初回協議にて提出・説明すること。

（検討業務内容、業務遂行方針、業務詳細行程、業務実施体制、担当技術者一覧表、協力者がある場合は協力者の概要および担当技術者一覧表、業務フロー、打ち合わせ計画、その他など）

（２） 施設の使用を継続しながら工事を行うため、工事中の施設利用者や近隣に配慮をした設計とする。

別 表 １

（実施設計）

計	画	概	要	書

|  | 項 |  | 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 工 事 （主 |  | 目 的旨） | ・穴水小学校・向洋小学校・穴水中学校の体育館について、空調設備の整備に係る実施設計業務を行うもの。 |  |
| ２ | 全 体 直 接 | 工 | 予 定 事 費 | ・直接工事費 300,000,000 円（税抜き） |  |
| ３ | 概 略 | 平 | 面 図 | ・別紙 各階平面図参照 |  |
| ４ | 構 造 | • | 階 数 | ・穴水小学校 （RC造 地上1階） ・向洋小学校 （RC造 地上1階） ・穴水中学校 （RC造 地上2 階） |  |
| ５ | 工 事 の 注 | 敷 | 地 等 意 点 | ・安全対策には十分に配慮すること。 |  |
| ６ | 設計に関する留意事項 |  |  | ・空調機種選定に際し、イニシャルコスト及びランニングコスト比較検討、その建物に応じ選定を行う 観覧席には送風装置を設置し、適切な空調を行う。 ・空調機設置に際し、イニシャルコスト及びランニングコストを比較検討、その建物に応じた空調能力の選定を行い、効率的・効果的な整備となるよう計画する事。 ・機器消費電力の増大に伴う既設キュービクルや電源盤及び幹線配線等の調査を行い、改修が必要な場合は当該設計も行う事。 ・システム決定に伴う検討に関して十分な発注者との調整を行う事。 |  |
| ７ | 設 備 |  | 概 要 | ・空調設備の新設・既存空調設備の更新 （穴水小学校) 新設 ⇒ アリーナ （向洋小学校） 新設 ⇒ アリーナ （穴水中学校） 新設 ⇒ アリーナ、武道場 |  |
| ８ | 設 計 に 関 す る注 意 点 |  |  | ・施設の使用を継続しながら工事を行うため、工事中の施設利用者や近隣に配慮をした設計とする。 |  |
| 9 | そ | の | 他 |  |  |
| 10 | 参 考 |  | 資 料 | ・既設製本 ・その他業務に必要な資料 |  |

※ 本計画概書は、基本事項を示し、計画建築物の実施設計内容により付記することができることとする。

別 表 ２

実施設計業務内容

１．業務内容

| 項目 |  | 業務内容 |
| --- | --- | --- |
| （１）要求等の確認 | （ⅰ）建築主の要求等の確認 | 実施設計に先立ち又は実施設計期間中、建築主の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。 |
|  | （ⅱ）設計条件の変更等の場合の協議 | 基本設計の段階以降の状況の変化によって、建築主の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合においては、建築主と協議する。 |
| （２）法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ | （ⅰ）法令上の諸条件の調査 | 建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。 |
|  | （ⅱ）建築確認申請に係る関係機関との打合せ | 実施設計に必要な範囲で、建築確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 |
| （３）実施設計方針の策定 | （ⅰ）総合検討 | 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。 |
|  | （ⅱ）実施設計のための基本事項の確定 | 基本設計の段階以降に検討された事項のうち、建築主と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。 |
|  | （ⅲ）実施設計方針の策定及び建築主への説明 | 総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、建築主に説明する。 |
| （４）実施設計図書の作成 | （ⅰ）実施設計図書の作成 | 実施設計方針に基づき、建築主と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器等の種別、品質及び特に指定する必要のある施工に関する情報（工法、工事監理の方法、施工管理の方法等）を具体的に表現する。 |
|  | （ⅱ）建築確認申請図書の作成 | 関係機関との事前の打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な建築確認申請図書を作成する。 |
| （５）工事内訳明細書の作成 |  | 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を算定・積算し、工事内訳明細書、数量調書等を作成する。 |
| （６）実施設計内容の建築主への説明等 |  | 実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。また、実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図（当該設計に係る設計者の考えをいう。以下同じ。）及び実施設計内容の総合的な説明を行う。 |

| 設計の種類 |  | 成果図書 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （１）総合 |  | ① | 建築物概要書 |
|  |  | ② | 仕様書 |
|  |  | ③ | 仕上表 |
|  |  | ④ | 面積表及び求積図 |
|  |  | ⑤ | 敷地案内図 |
|  |  | ⑥ | 配置図 |
|  |  | ⑦ | 平面図（各階） |
|  |  | ⑧ | 断面図 |
|  |  | ⑨ | 立面図（各面） |
|  |  | ⑩ | 矩計図 |
|  |  | ⑪ | 展開図 |
|  |  | ⑫ | 天井伏図（各階） |
|  |  | ⑬ | 平面詳細図 |
|  |  | ⑭ | 部分詳細図 |
|  |  | ⑮ | 建具表 |
|  |  | ⑯ | 工事内訳明細書 |
|  |  | ⑰ | 各種計算書 |
|  |  | ⑱ | その他確認申請に必要な図書 |
|  |  | ⑲ | 仮設計画図 |
| （２）構造 |  | ① | 仕様書 |
|  |  | ② | 構造基準図 |
|  |  | ③ | 伏図（各階） |
|  |  | ④ | 軸組図 |
|  |  | ⑤ | 部材断面表 |
|  |  | ⑥ | 部分詳細図 |
|  |  | ⑦ | 構造計算書 |
|  |  | ⑧ | 工事内訳明細書 |
|  |  | ⑨ | その他確認申請に必要な図書 |
| ３ 設備 | (ⅰ) | ① | 仕様書 |
|  | 電気 | ② | 敷地案内図 |
|  | 設備 | ③ | 配置図 |
|  |  | ④ | 受変電設備図 |
|  |  | ⑤ | 非常電源設備図 |
|  |  | ⑥ | 幹線系統図 |
|  |  | ⑦ | 電灯、コンセント設備平面図（各階） |
|  |  | ⑧ | 動力設備平面図（各階） |
|  |  | ⑨ | 通信・情報設備系統図 |
|  |  | ⑩ | 通信・情報設備平面図（各階） |
|  |  | ⑪ | 火災報知等設備系統図 |
|  |  | ⑫ | 火災報知等設備平面図（各階） |
|  |  | ⑬ | その他設置設備設計図 |
|  |  | ⑭ | 屋外設備図 |
|  |  | ⑮ | 工事内訳明細書 |
|  |  | ⑯ | 各種計算書 |
|  |  | ⑰ | その他確認申請に必要な図書 |

| 設計の種類 |  | 成果図書 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ３ 設備 | (ⅱ) | ① | 仕様書 |
|  | 給排水 | ② | 敷地案内図 |
|  | 衛生 | ③ | 配置図 |
|  | 設備 | ④ | 給排水衛生設備配管系統図 |
|  |  | ⑤ | 給排水衛生設備配管平面図（各階） |
|  |  | ⑥ | 消火設備系統図 |
|  |  | ⑦ | 消火設備平面図（各階） |
|  |  | ⑧ | 排水処理設備図 |
|  |  | ⑨ | その他設置設備設計図 |
|  |  | ⑩ | 部分詳細図 |
|  |  | ⑪ | 屋外設備図 |
|  |  | ⑫ | 工事内訳明細書 |
|  |  | ⑬ | 各種計算書 |
|  |  | ⑭ | その他確認申請に必要な図書 |
|  |  | ⑮ | ISO14001 導入計画書 |
|  | (ⅲ) | ① | 仕様書 |
|  | 空調 | ② | 敷地案内図 |
|  | 換気 | ③ | 配置図 |
|  | 設備 | ④ | 空調設備系統図 |
|  |  | ⑤ | 空調設備平面図（各階） |
|  |  | ⑥ | 換気設備系統図 |
|  |  | ⑦ | 換気設備平面図（各階） |
|  |  | ⑧ | その他設置設備設計図 |
|  |  | ⑨ | 部分詳細図 |
|  |  | ⑩ | 屋外設備図 |
|  |  | ⑪ | 工事内訳明細書 |
|  |  | ⑫ | 各種計算書 |
|  |  | ⑬ | その他確認申請に必要な図書 |
|  | (ⅳ) | ① | 仕様書 |
|  | 昇降機 | ② | 敷地案内図 |
|  | 等 | ③ | 配置図 |
|  |  | ④ | 昇降機等平面図 |
|  |  | ⑤ | 昇降機等断面図 |
|  |  | ⑥ | 部分詳細図 |
|  |  | ⑦ | 工事内訳明細書 |
|  |  | ⑧ | 各種計算書 |
|  |  | ⑨ | その他確認申請に必要な図書 |

(

)

( )

２．成果図書（戸建木造住宅以外の建築物に係る成果図書）※必要に応じ、不要な図面は省略する。

３．工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する標準業務

| 項目 | 業務内容 |
| --- | --- |
| （１）設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 | 工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等を建築主を通じて工事監理者及び工事施工者に対して行う。また、設計図書等の定めにより、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要 がある部材、部位等に係る施工図等の確認を行う。 |
| （２）工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等 | 設計図書等の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの 検討を行い、必要な助言等を建築主に対して行う。 |

別	紙

ＣＡＤ図面データファイル名

ファイル名”                 ”	例：”A05001” 建築１階平面図

│└┬┘└─┬─┘

① ②	③

①建築／電気／機械区分 Ａ：建築

Ｅ：電気設備 Ｍ：機械設備

②図面区分

01～50

| 建 築 |  | 電 気 |  | 機 械 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 表紙・図面リスト | 01 | 表紙・図面リスト | 01 | 表紙・図面リスト |
| 02 | 工事仕様書 | 02 | 工事仕様書 | 02 | 工事仕様書 |
| 03 | 配置図・付近見取図・求積表 | 03 | メーカーリスト | 03 | メーカーリスト |
| 04 | 仕上表 | 04 | 配置図・付近見取図 | 04 | 配置図・付近見取図（給排水） |
| 05 | 平面図 | 05 | 受変電設備（スケルトン） | 05 | 機器仕様一覧表（給排水） |
| 06 | 立面図 | 06 | 受変電図（姿図） | 06 | 給水配管系統図 |
| 07 | 断面図・矩形図 | 07 | 電灯分電盤・動力分電盤 結線表 | 07 | 平面詳細図（フロアー） |
| 08 | 平面詳細図 | 08 | 幹線設備 系統図 | 08 | 機械室平面詳細図（便所廻り及び厨房） |
| 09 | 展開図 | 09 | 機器仕様一覧表（照明器具姿図） | 09 | 自動制御計装図（給排水） |
| 10 | 伏図 | 10 | 電灯・コンセント設備 平面詳細図 | 10 | 配置図・付近見取図（空調） |
| 11 | 各部詳細図 | 11 | 動力設備 平面詳細図 | 11 | 機器仕様一覧表（空調） |
| 12 | 建具図 | 12 | 計装設備 平面詳細図 | 12 | 空調ダクト及び空調配管系統図 |
| 13 | 家具図 | 13 | 電気室・機械室 平面詳細図 | 13 | 空調ダクト及び空調配管平面詳細図 |
| 14 | 外構図 | 14 | 非常照明・誘導灯設備 | 14 | 空調機械室平面詳細図 |
| 15 | 構造図 | 15 | 機器仕様一覧表（弱電設備機器姿図） | 15 | 自動制御計装図（空調） |
|  |  | 16 | 弱電設備系統図 | 16 | 配置図・付近見取図（さく井） |
|  |  | 17 | 配置図・付近見取図（弱電設備） | 17 | 機器仕様一覧表（さく井） |
|  |  | 18 | 平面詳細図 （放送、テレビ共聴、時計、電話） | 18 | 断面図及び施工要領図（さく井） |
|  |  |  |  | 19 | 平面詳細図（さく井） |
|  |  | 19 | 平面詳細図（火報） | 20 | 配置図・付近見取図（浄化槽） |
|  |  | 20 | その他の弱電設備機器一覧表 （ﾅｰｽ・ｲﾝﾀｰﾎﾝ、LAN 等、監視ｶﾒﾗ等） | 21 | 機器仕様一覧表（浄化槽） |
|  |  |  |  | 22 | 平面詳細図（浄化槽） |
|  |  | 21 | その他の弱電設備系統図 | 23 | 配置図・付近見取図（昇降機） |
|  |  | 22 | その他の弱電設備平面詳細図 | 24 | 機器仕様一覧表（昇降機） |
|  |  |  |  | 25 | 断面図及び施工要領図（昇降機） |
|  |  |  |  | 26 | 平面詳細図（昇降機） |
|  |  |  |  | 27 | 特殊ガス設備等 |
| 40 | 既設図面 | 40 | 既設図面 | 40 | 既設図面 |
| 50 | その他 | 50 | その他 | 50 | その他 |

③子番号

001～999

追 加 分

建築設計業務等電子納品特記仕様書

１ 本業務は電子納品対象業務であり、調査、測量、設計などの各業務の最終成果を電子データで納品するものである。ここでいう電子データとは、次表に示す各種電子納品要領等で定めるファイルフォーマットに基づいて

| 名 称 | 摘 要 |
| --- | --- |
| 建築工事設計図書作成基準 | 令和６年改定 |
| 建築設備工事設計図書作成基準 | 令和６年改定 |
| 建築設計業務等電子納品要領 | 令和３年改定 |
| 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】 | 令和４年改定 |

作成されたものを指す。

基準・要領類のダウンロード：https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html ２ 実施内容は以下のとおりとする。

１）次に示す書類を、従来の紙での納品と別にＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒで１部納品する。

① 報告書等

② 図面

２）紙による成果品の納品は、電子データの提出の有無に関わらず、指定部数を提出する。

３）各種電子納品要領等で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する必要はないが、要領の解釈に疑義がある場合は発注者の担当職員と協議の上、電子化の是非を決定する。

３ 業務着手時には、事前協議チェックシートを用いて事前協議を行うものとする。 ４ 成果品の提出の際は、以下の項目を確認するものとする。

１）電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認すること。

入手先：https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_cals_denshiseikahin.html

２）最新のウイルスチェックソフトで、提出物がウイルスに感染していないことを確認すること。