令和８年度 指定避難所等機能強化支援事業（県復興基金事業）
に係る物品購入②　仕様書


１．品　　名　　非常用浄水器、簡易担架、クイックパーテーション、仕切り付き段ボール畳、簡易エアーマット、簡易段ボールベッド、車いす、歩行器、ポータブルトイレ

２．数　　量　　非常用浄水器：８台　簡易担架：６台　クイックパーテーション：７個
　　　　　　　　仕切り付き段ボール畳：６個　簡易エアーマット：７５個　
　　　　　　　　簡易段ボールベッド：４１個　車いす：７台　歩行器：４台
　　　　　　　　ポータブルトイレ：２５個

３．納入場所　　穴水町字　大町　地内　外３件
　　　　　　　　大町：穴水小学校体育館１Ｆ会議室、勤労者体育館２Ｆ会議室
　　　　　　　　比良：旧向洋中学校体育館
　　　　　　　　甲　：旧兜小学校

４．納入期限　　令和８年１２月２５日まで

５．仕　　様

○非常用浄水器
　　①サイズ等　　幅、奥行き、高さがいずれも60㎝以内で、重量は５㎏以内（タンク空時）のもの。
　　②浄水能力　　１分間に３ℓ以上浄水でき、期限切れペットボトル水、雨水、風呂水（入浴剤入り
　　　　　　　　　不可）、有害物質のないことが確認された井戸水、プールの水、貯水タンク水、断水停電時の家庭用温水器（エコキュート等）のタンク水などの水を飲料水として使用可能とできるもの。
③そ の 他　　停電時においても上水可能であるもので、誰でも使用できるよう使用方法が簡易的
　　　　　　　であるもの。
[bookmark: _Hlk238040515]④表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包又は製品に表示すること。

　○簡易担架
　　①サイズ等　　長さ：１７０㎝以上　横幅：４５㎝以上　重さ：２㎏以内
　　②そ の 他　　１～３人で担ぐことができ、耐荷重は９０㎏以上のもの。
　　③表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包又は製品に表示すること。




　○クイックパーテーション
　　①サイズ等　　収納時：１６０㎝×φ２０㎝以内（１個あたり）
　　　　　　　　　組立時：Ｗ２，５００㎜×Ｄ２，５００㎜×Ｈ１，４００㎜以上
　　②重　　量　　１人（女性）でも持ち運び可能な重さ（１０㎏／個　以内）
　　③そ の 他　　道具を必要とせず短時間で組み立てができ、コンパクトに収納が可能で、繰り返し
　　　　　　　　　何度も使用できるもの。
　　④表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包の側面に２箇所以上に表示すること。

　○仕切り付き段ボール畳
　　①サイズ等　　収納時：Ｗ１，０５０㎜×Ｄ１，０５０㎜×Ｈ２００㎜以内（１個あたり）
　　　　　　　　　使用時：Ｗ１，８００㎜×Ｄ１，８００㎜×Ｈ８００㎜　壁厚８㎜以上
　　②重　　量　　１８㎏／個　以内
　　③そ の 他　　組み立てに必要な道具や説明書が付属されており、１人でも短時間で組み立てが可能なもの。
　　④表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包の側面に２箇所以上に表示すること。

　○簡便エアーマット
　　①サイズ等　　収納時：Ｗ２３０㎜×Ｄ５０㎜×Ｈ２００㎜程度（１個あたり）
　　　　　　　　　使用時：２，０００㎜×６００㎜×厚さ５０㎜以上
　　②重　　量　　１㎏／個　以内
　　③そ の 他　　その他の道具を使わずに１人で組み立てができ、コンパクトに収納が可能なもの。
　　④表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包の側面に２箇所以上に表示すること。

　○簡易段ボールベッド
　　①サイズ等　　収納時：Ｗ８５０㎜×Ｄ４５０㎜×２５０㎜以内（１個あたり）
　　　　　　　　　使用時：Ｗ１，９００㎜×Ｄ７３０㎜×Ｈ４１０㎜以上
　　②重　　量　　１人（女性）でも持ち運び可能な重さ（１０㎏／個　以内）
　　③そ の 他　　接着剤やカッター等が必要でないもので、高齢者や女性など強い力も必要としない誰でも簡単に組み立てができるもの。

　○車いす
　　①サイズ等　　シート幅：４０㎝　前座高：４３㎝以上
　　②重　　量　　１３．０㎏以内
　　③そ の 他　　自走用の車いすであり、耐荷重１００㎏以上のもの
　　④表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包又は製品に表示すること。



　○歩行器
　　①サイズ等　　使用時：Ｗ５６０㎜×Ｄ４９０㎜×Ｈ７１５㎜以上（１個あたり）
　　　　　　　　　収納時：Ｗ６００㎜×Ｄ１１０㎜×Ｈ７３５㎜以内
　　②重　　量　　４㎏以内
　　③そ の 他　　握り手が滑り止め仕様であり、脚にもストッパーが付いているもの。
　　④表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包又は製品に表示すること。

　○ポータブルトイレ
　　①サイズ等　　使用時：Ｗ５７０㎜×Ｄ５００㎜×Ｈ７９０㎜以上（１個あたり）
　　　　　　　　　収納時：Ｄ：１５０㎜×Ｈ７５０㎜以内
　　②重　　量　　本体重量５㎏以内
　　③そ の 他　　肘掛け、背もたれ付きで高齢者等が安心して使え、耐荷重１００㎏以上のもの
　　④表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包又は製品に表示すること。

６．納品に際しては、事前に必ず穴水町役場環境安全課と十分に連絡調整を行うこと。


※下記の参考製品又はこれと同等以上の品質・規格を有するもの。

[bookmark: _Hlk182829250]○非常用浄水器
	[bookmark: _Hlk238048652]メーカー名
	型式

	株式会社ミヤサカ工業
	コッくん飲めるゾウミニMJMI-02


[bookmark: _Hlk182994808]
　　　○簡易担架
	メーカー名
	型式

	松岡株式会社
	ﾜﾝﾀｯﾁ式ﾍﾞﾙﾄﾀﾝｶ　救護用ベルカ（SB-160）



　　　○クイックパーテーション
	メーカー名
	型式

	太陽工業株式会社
	QUICK Partition（ｸｲｯｸﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ）



　　　○仕切り付き段ボール畳
	メーカー名
	型式

	大学産業株式会社
	簡易間仕切り・段ボール畳



　　　○簡便エアーマット
	メーカー名
	型式

	エコロヴィーバルーン合同会社
	簡便エアーマット



　　　○簡易段ボールベッド
	メーカー名
	型式

	株式会社　光永
	簡易段ボールベッド ニュー簡太くんⅡ




　　○車いす
	メーカー名
	型式

	株式会社フロンティア
	NC-1H　自走用



　　○歩行器
	メーカー名
	型式

	株式会社フロンティア
	SAWCR　スタンダードタイプ



　　○ポータブルトイレ
	メーカー名
	型式

	株式会社ケンユー
	ベンリートイレ-H



